## Sheet1
序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元)
1 | 溶解度测定 | 项 | 90
2 | 熔点测定 | 项 | 120
3 | 衍生物熔点测定 | 项 | 200
4 | 比旋度测定 | 项 | 180
5 | 吸收系数测定 | 项 | 240
6 | 折光率测定 | 项 | 100
7 | 相对密度测定 | 项 | 100
8 | 黏度测定 | 项 | 100
9 | 凝点测定 | 项 | 100
10 | 酸值测定 | 项 | 90
11 | 碘值测定 | 项 | 280
12 | 碱值测定 | 项 | 280
13 | 羟值测定 | 项 | 100
14 | 馏程检查 | 项 | 100
15 | 皂化值测定 | 项 | 300
16 | 浊点测定 | 项 | 50
17 | 渗透压比测定 | 项 | 380
18 | 外观性状 | 项 | 50
19 | 中药材性状 | 项 | 100
20 | 薄层色谱鉴别 | 项 | 250
21 | 纸层色谱鉴别 | 项 | 200
22 | 气相色谱鉴别 | 项 | 320
23 | 液相色谱鉴别 | 项 | 400
24 | 红外光谱鉴别 | 项 | 240
25 | 紫外光谱鉴别 | 项 | 220
26 | 中药材显微鉴别 | 项 | 150
27 | 中成药显微鉴别(每种药材) | 每种药材 | 50
28 | 化学鉴别反应 | 项 | 100
29 | 过敏试验(组胺检查法) | 项 | 2600
30 | 溶血试验(血球法) | 项 | 350
31 | 溶血试验(紫外分光光度法) | 项 | 550
32 | 升压或降压物质(猫法) | 项 | 500
33 | 异常毒性试验(鼠法) | 项 | 160
34 | 出血毒性试验 | 项 | 320
35 | 神经毒性试验 | 项 | 430
36 | 细菌内毒素试验(凝胶法) | 项 | 200
37 | 细菌内毒素测定 | 项 | 900
38 | 刺激性试验 | 项 | 750
39 | 血管刺激性试验 | 项 | 2800
40 | 无菌检查 | 项 | 200
41 | 细菌数总数测定 | 项 | 200
42 | 霉菌总数测定 | 项 | 100
43 | 酵母菌总数测定 | 项 | 80
44 | 大肠杆菌鉴别与测定 | 项 | 100
45 | 破伤风杆菌鉴别与测定 | 项 | 450
46 | 沙门氏菌鉴别与测定 | 项 | 80
47 | 铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)鉴别与测定 | 项 | 80
48 | 活螨检查 | 项 | 50
49 | 金黄色葡萄球菌鉴别与测定 | 项 | 80
50 | 双歧杆菌鉴别与测定 | 项 | 180
51 | 乳酸菌鉴别与测定 | 项 | 180
52 | 多聚物检查 | 项 | 650
53 | 胶体颗粒检查 | 项 | 650
54 | 渗透压摩尔浓度测定 | 项 | 550
55 | 纸电泳色谱检查 | 项 | 280
56 | 蛋白多肽电泳(考马斯亮兰染色法) | 项 | 750
57 | 蛋白多肽电泳(银染法) | 项 | 1000
58 | 等电聚焦动电色谱检查 | 项 | 950
59 | 毛细管电动色谱检查 | 项 | 1400
60 | 高效毛细管电泳鉴别 | 项 | 500
61 | 电泳扫描法 | 项 | 500
62 | 火焰光度法 | 项 | 280
63 | 粒径分布测定 | 项 | 800
64 | 结晶性检查 | 项 | 100
65 | 色差检查 | 项 | 250
66 | 沸程检查 | 项 | 100
67 | PH值测定 | 项 | 90
68 | 炽灼残渣测定 | 项 | 100
69 | 澄明度检查 | 项 | 150
70 | 澄清度检查 | 项 | 140
71 | 溶液颜色检查 | 项 | 100
72 | 无机盐检查(每种离子) | 每种离子 | 80
73 | 硫酸根测定 | 项 | 100
74 | 硒测定 | 项 | 450
75 | 氟离子测定 | 项 | 280
76 | 氰化物测定 | 项 | 280
77 | 中药注射剂中铁盐检查 | 项 | 180
78 | 中药注射剂中树脂检查 | 项 | 90
79 | 中药注射剂中蛋白质的检查 | 项 | 90
80 | 粘着力测定 | 项 | 90
81 | 耐寒试验 | 项 | 150
82 | 耐热试验 | 项 | 100
83 | 煎膏剂不溶物检查 | 项 | 50
84 | 颗粒剂溶化性检查 | 项 | 50
85 | 中药散剂均匀度检查 | 项 | 50
86 | 中药材出芽率检查 | 项 | 50
87 | 砷盐检查 | 项 | 100
88 | 中药注射剂钾盐检查 | 项 | 110
89 | 重金属检查 | 项 | 100
90 | 氧瓶燃烧法 | 项 | 280
91 | 水分测定(烘干、减压干燥法) | 项 | 100
92 | 水分测定(甲苯法) | 项 | 100
93 | 卡氏水分测定 | 项 | 300
94 | 库仑水分测定 | 项 | 450
95 | 薄层色谱检查 | 项 | 250
96 | 薄层扫描检查 | 项 | 300
97 | 头孢类高分子聚合物测定 | 项 | 550
98 | 醛检查 | 项 | 280
99 | 农药残留量测定 | 项 | 1800
100 | 有机溶剂残留量测定 | 项 | 950
101 | 中药指纹图谱检查 | 项 | 4000
102 | 紫外分光光度检查 | 项 | 220
103 | 红外光谱检查 | 项 | 240
104 | 高效毛细管电泳检查 | 项 | 550
105 | 高效液相检查 | 项 | 400
106 | 离子色谱检查 | 项 | 1900
107 | 气相色谱检查(填充柱) | 项 | 280
108 | 气相色谱检查(毛细管柱) | 项 | 350
109 | 原子吸收分光光度法检查 | 项 | 350
110 | 热重法测定 | 项 | 900
111 | 溶出度测定(紫外分光光度法) | 项 | 500
112 | 溶出度测定(高效液相色谱法) | 项 | 700
113 | 释放度测定(紫外分光光度法) | 项 | 750
114 | 释放度测定(高效液相法) | 项 | 1100
115 | 均匀度测定(紫外分光光度法) | 项 | 550
116 | 均匀度测定(高效液相色谱法) | 项 | 1000
117 | 旋光度测定 | 项 | 180
118 | 眼膏剂粒度、金属性异物检查 | 项 | 100
119 | 不溶性微粒测定(光阻法) | 项 | 500
120 | 不溶性微粒测定(电阻法) | 项 | 500
121 | 不溶性微粒测定(显微镜法) | 项 | 350
122 | 中药材杂质检查 | 项 | 100
123 | 中药浸出物测定 | 项 | 300
124 | 中药挥发油测定 | 项 | 250
125 | 中药鞣质测定 | 项 | 250
126 | 中药酒剂总固体测定 | 项 | 120
127 | 橡胶膏、巴布膏剂含膏量测定 | 项 | 130
128 | 甲醇量测定 | 项 | 550
129 | 乙醇量测定(气相色谱法) | 项 | 550
130 | 乙醇量测定(比重瓶法) | 项 | 320
131 | 喷射速率测定 | 项 | 130
132 | 干燥失重测定 | 项 | 130
133 | 灰分测定 | 项 | 80
134 | 酸不溶性灰分测定 | 项 | 100
135 | 中药膨胀度检查 | 项 | 70
136 | 中药酸败度检查 | 项 | 280
137 | 栓剂融变时限检查 | 项 | 100
138 | 崩解、溶散时限检查 | 项 | 100
139 | 重量差异检查 | 项 | 50
140 | 装量差异检查 | 项 | 50
141 | 最低装量检查 | 项 | 50
142 | 分子量测定 | 项 | 200
143 | 生化酚含量测定(高效液相色谱法) | 项 | 500
144 | 生化汞含量测定 | 项 | 160
145 | 生化AI含量测定 | 项 | 460
146 | 生化醋纤膜电泳 | 项 | 550
147 | 多糖或多肽或蛋白质分子量及分布检查 | 项 | 1900
148 | 小牛去蛋白水解物生物活性 | 项 | 3000
149 | 核酸分子量测定 | 项 | 850
150 | 残余DNA检查 | 项 | 2100
151 | 杂质蛋白测定(高效液相色谱法) | 项 | 1500
152 | 每掀或每吸主药含量涮宗 | 项 | 600
153 | 电导率测定 | 项 | 100
154 | 酶标测定 | 项 | 480
155 | 片剂脆粹度检查 | 项 | 100
156 | 生物制品牛奶凝固力检查 | 项 | 250
157 | 生物制品乳酸检查 | 项 | 250
158 | 生物制品运动性试验 | 项 | 250
159 | 生物制品石蕊牛奶凝固试验 | 项 | 250
160 | 生物制品革兰染色显微镜检查 | 项 | 250
161 | 生物制品酸度试验 | 项 | 250
162 | 接触媒检查 | 项 | 250
163 | 生物制品活菌数测定 | 项 | 350
164 | 羟丙基测定 | 项 | 400
165 | 甲氧基测定 | 项 | 450
166 | 软膏剂泄漏率测定 | 项 | 150
167 | 气雾剂有效部位沉积量 | 项 | 250
168 | 置换度测定 | 项 | 300
169 | 沉降体积比 | 项 | 100
170 | 容量测定法 | 项 | 240
171 | 自动电位滴定测定法 | 项 | 300
172 | 自动定氮测定法 | 项 | 600
173 | 分光光度测定法 | 项 | 240
174 | 中药分光光度测定法 | 项 | 240
175 | 高效液相色谱测定法 | 项 | 700
176 | 气相色谱测定法 | 项 | 500
177 | 原子吸收分光光度测定法 | 项 | 400
178 | 氨基酸含量测定法(水解) | 项 | 1700
179 | 氨基酸含量测定法(游离) | 项 | 1350
180 | 薄层扫描测定法 | 项 | 500
181 | 多种脂肪酸含量测定 | 项 | 2500
182 | ATP含量测定(酶法) | 项 | 1700
183 | 生化蛋白质含量测定 | 项 | 160
184 | 高分子蛋白测定(高效液相色谱法) | 项 | 1800
185 | 维生素A测定法 | 项 | 480
186 | 维生素D测定法 | 项 | 820
187 | 定氮法(容量法) | 项 | 500
188 | 氧含量测定(医用) | 项 | 250
189 | 胰蛋白酶效价测定 | 项 | 750
190 | 胰脂肪酶效价测定 | 项 | 900
191 | 淀粉酶效价测定 | 项 | 450
192 | 胃蛋白酶效价测定 | 项 | 550
193 | 纤维素酶效价测定 | 项 | 750
194 | 木瓜酶效价测定 | 项 | 400
195 | 菠萝酶效价测定 | 项 | 400
196 | 蛋白分解酶效价测定 | 项 | 280
197 | 抑肽酶效价测定 | 项 | 500
198 | 糜蛋白酶效价测定 | 项 | 450
199 | 门冬酰胺酶效价测定 | 项 | 650
200 | 凝血酶效价测定 | 项 | 400
201 | 降纤酶效价测定 | 项 | 1300
202 | 尿激酶效价测定 | 项 | 1100
203 | 蚓激酶效价测定 | 项 | 1100
204 | 重组组织型纤溶酶原激活剂 | 项 | 4200
205 | 立止血效价测定(双方法) | 项 | 2200
206 | FSH生物效价测定 | 项 | 4500
207 | Xa、IIa因子活性测定 | 项 | 750
208 | SOD生物活性测定 | 项 | 900
209 | 磷酸肌酸效价测定 | 项 | 4000
210 | 鱼精蛋白效价测定 | 项 | 550
211 | 长效胰岛素延缓作用测定 | 项 | 2000
212 | 转移因子生物活性测定 | 项 | 1200
213 | 胸腺肽生物活性测定 | 项 | 1200
214 | 生长激素生物活性测定 | 项 | 13000
215 | 肝素生物效价测定(全血法) | 项 | 700
216 | 缩宫素效价测定 | 项 | 600
217 | 升压素效价测定 | 项 | 500
218 | 绒促性素生物效价测定 | 项 | 1300
219 | 胰岛素生物效价测定 | 项 | 1000
220 | 洋地黄生物效价测定 | 项 | 800
221 | 葡萄糖酸锑钠毒力检查 | 项 | 1100
222 | 黄体生成素(LH)效价测定 | 项 | 3500
223 | 抗生素微生物检定法 | 项 | 360
224 | 医用装置与药包材外观、包装、尺寸检查 | 项 | 100
225 | 粘膜刺激性试验 | 项 | 900
226 | 一次性输液器流速试验 | 项 | 100
227 | 注射器容量允差及残留量试验 | 项 | 100
228 | 注射器(器身密合性)试验 | 项 | 150
229 | 针尖锋利度试验 | 项 | 200
230 | 牢固度试验 | 项 | 200
序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元)
231 | 注射针韧性试验 | 项 | 150
232 | 注射针刚性试验 | 项 | 150
233 | 过滤器滤除率试验 | 项 | 300
234 | 一次性输液器漏斗与滴管试验 | 项 | 150
235 | 人工晶体表观检测 | 项 | 100
236 | 密封性试验 | 项 | 200
237 | 旋转黏度测定 | 项 | 800
238 | 锥头密合性试验 | 项 | 200
239 | 缝合线外观线径 | 项 | 100
240 | 缝合线(带针)张力测试 | 项 | 300
241 | 医用装置与药包材微粒测试 | 项 | 500
242 | 人工心瓣脉动流试验 | 项 | 5000
243 | 人工心瓣加速被劳寿命测试 | 项 | 30000
244 | 人工晶体光学测试 | 项 | 1500
245 | 环氧乙烷残留量 | 项 | 500
246 | 材料抗张强度 | 项 | 100
247 | 材料厚度测定 | 项 | 100
248 | 放射性浓度测定(井型电离室法) | 项 | 500
249 | 放射性浓度测定(液体闪烁计数法) | 项 | 800
250 | 半衰期测定 | 项 | 200
251 | 放射化学纯度测定 | 项 | 200
252 | 同位素鉴别 | 项 | 1500
253 | 等离子体光度法测定 | 项 | 1500
254 | 放射性核纯度测定 | 项 | 1000
255 | 同位素丰度测定 | 项 | 2000
256 | 免疫活性或特异性结合率测定 | 项 | 1200
257 | 放射性免疫药盒检定 | 项 | 1800
258 | 细胞毒试验 | 项 | 2000
259 | 致敏试验(ABA反应) | 项 | 5500
260 | 皮肤刺激性试验 | 项 | 1000
261 | 溶血试验 | 项 | 450
262 | 急性毒性试验 | 项 | 1000
263 | 亚急性毒性试验 | 项 | 35000
264 | 亚慢性毒性试验 | 项 | 50000
265 | 放射性生物分布测定 | 项 | 900
266 | 尘埃粒子数(空气洁净等级测定) | 房间 | 180
267 | 压差(空气洁净等级测定) | 房间 | 60
268 | 浮游菌(空气洁净等级测定) | 房间 | 400
269 | 照度(空气洁净等级测定) | 房间 | 50
270 | 温湿度(空气洁净等级测定) | 房间 | 50
271 | 噪声(空气洁净等级测定) | 房间 | 50
272 | 换气次数(空气洁净等级测定) | 房间 | 100
273 | 沉降菌(空气洁净等级测定) | 房间 | 200
274 | 氨气浓度(空气洁净等级测定) | 房间 | 400
275 | 皮内、肌肉植入试验(一年) | 项 | 50000
276 | 骨植入试验(一年) | 项 | 60000
277 | 放射性药品极谱法含量测定 | 项 | 550
278 | 放射性活度测定(液体闪烁计数法) | 项 | 850
279 | 放射性活度测定(井型电离室法) | 项 | 450
280 | 中药样品预处理 | 项 | 100
281 | 放射性药品前后处理 | 项 | 100
282 | 医用装置与药包材化学检测预处理 | 项 | 200
283 | 分析方法验证
| (1)液相色谱测定法 | 个 | 12000
| (2)气相色谱测定法 | 个 | 9000
| (3)薄层扫描测定法 | 个 | 13000
| (4)分光光度测定法 | 个 | 4000
| (5)化学滴定法 | 个 | 5000
| (6)溶出度测定法 | 个 | 19000
| (7)有关物质测定法 | 个 | 9500
| (8)原子吸收测定法 | 个 | 8000
| (9)核酸扩增检测法 | 个 | 30000
| (10)酶免疫检测法 | 个 | 23000
| (11)血细胞分析 | 个 | 28000
| (12)肽图分析 | 个 | 25000
| (13)色谱鉴别试验 | 个 | 4000
| (14)光谱鉴别试验 | 个 | 2500
| (15)化学鉴别试验 | 个 | 1800
284 | 肽图测定(有机溶剂法) | 项 | 2000
285 | HPLC测定(分子筛柱法)) | 项 | 1100
286 | 免疫印迹检测 | 项 | 2600
287 | 电泳(纯度)测定(考马斯兰染色) | 项 | 580
288 | 免疫电泳测定 | 项 | 430
289 | 残留抗生素活性检测 | 项 | 900
290 | 高效毛细管电泳测定(基因工程产品) | 项 | 3800
291 | 紫外光谱扫描测定 | 项 | 240
292 | 氯化钠测定 | 项 | 120
293 | 残留菌体蛋白检测(大肠) | 项 | 2000
294 | 重组人粒细胞集落刺激因子效价测定 | 项 | 4800
295 | 硫柳汞测定 | 项 | 220
296 | 蛋白质含量检测(Lorry法—酶标仪检) | 项 | 950
297 | 重组人干扰索效价测定 | 项 | 5000
298 | 重组人链激酶效价测定 | 项 | 2650
299 | 抗乙肝特异性转移因子效价测定 | 项 | 1400
300 | 重组人白细胞介素2效价测定 | 项 | 4800
301 | 小牛血清残留量检测 | 项 | 370
302 | 白喉抗体测定 | 项 | 340
303 | 抗补活性测定 | 项 | 450
304 | PEG含量检测 | 项 | 290
305 | 醋纤膜法(测纯度) | 项 | 320
306 | 唾液酸含量检测 | 项 | 420
307 | 蛋白含量检测(半微量凯氏定氮) | 项 | 340
308 | 乙酰色氨酸含量检测 | 项 | 290
309 | CHO菌体残留量检测 | 项 | 700
310 | IgG含量测定 | 项 | 430
311 | 激肽释放酶原激活剂检测 | 项 | 500
312 | 免疫球蛋白类糖含量及EPO枸橼酸含量检测 | 项 | 1400
313 | 人血白蛋白多聚体及免疫球蛋白中分子量大小分布检测 | 项 | 1050
314 | 热稳定性检测(人丙，静丙) | 项 | 100
315 | 热稳定性检测(人血白蛋白) | 项 | 100
316 | 抗HBs检测(成品，酶免法) | 项 | 400
317 | 血浆检测(抗HIV、抗HCV、HBsAg) | 项 | 50
318 | 抗HIV检测 | 项 | 230
319 | 抗HCV检测 | 项 | 190
320 | HBsAg检测 | 项 | 150
321 | 因子X含量检测 | 项 | 1250
322 | 因子VII含量检测 | 项 | 1200
323 | 因子II含量检测 | 项 | 1200
324 | 因子IX含量检测 | 项 | 1200
325 | 因子VIII含量检测 | 项 | 950
326 | 人纤原含量检测 | 项 | 1000
327 | 凝固时间测定 | 项 | 190
328 | 聚山梨脂80残留量测定 | 项 | 240
329 | EPO-体内生物学活性测定 | 项 | 2500
330 | EPO—酶联免疫法测定 | 项 | 2350
331 | 辛酸钠含量测定 | 项 | 850
332 | 抗A，抗B血型定型试剂冷凝集素及不规则抗体测定 | 项 | 420
333 | 抗A，抗B血型抗体效价测定 | 项 | 340
334 | 磷酸三丁酯含量测定 | 项 | 750
335 | K离子含量检测 | 项 | 100
336 | 抗A，抗B血型试剂亲和力测定 | 项 | 340
337 | 抗A，抗B血型定型试剂效价测定 | 项 | 310
338 | 血液制品鉴别试验(免疫双扩散) | 项 | 270
339 | 豚鼠异常毒性试验 | 项 | 160
340 | 小鼠异常毒性试验 | 项 | 120
341 | 豚鼠离体回肠收缩试验 | 项 | 900
342 | 热原质试验 | 项 | 1000
343 | 人血浆抗体检测 | 项 | 220
344 | 人血小板抗体检测 | 项 | 350
345 | 花环抑制试验 | 项 | 500
346 | 淋巴细胞毒试验 | 项 | 360
347 | 吸收度试验 | 项 | 140
348 | 菌种毒性试验 | 项 | 120
349 | 鉴别试验(芽孢菌) | 项 | 140
350 | 鉴别试验(嗜酸乳杆菌) | 项 | 170
351 | 鉴别试验(粪肠球菌) | 项 | 170
352 | 鉴别试验(厌氧菌) | 项 | 600
353 | 活菌数测定(厌氧菌) | 项 | 1000
354 | 杂菌检查 | 项 | 550
355 | 一般菌种鉴定 | 项 | 1000
356 | A群流脑多糖固总测定 | 项 | 60
357 | 奴卡氏菌糖含量测定 | 项 | 110
358 | 细菌镜检 | 项 | 60
359 | 甲醇残留量检测(比色法) | 项 | 80
360 | 苯甲醇含量检测(滴定法) | 项 | 80
361 | 苯酚含量检测(滴定法) | 项 | 70
362 | 细菌浓度测定(分光光度法) | 项 | 80
363 | 细菌浓度测定(比浊法) | 项 | 60
364 | 氯仿含量检测 | 项 | 250
365 | 细胞壁内消旋二氨基庚二酸鉴别试验 | 项 | 90
366 | 细胞壁糖鉴别试验 | 项 | 40
367 | 抑瘤试验 | 项 | 3700
368 | 雾滴粒径检测 | 项 | 270
369 | 活菌记数测定 | 项 | 300
370 | 青霉素噻唑蛋白测定 | 项 | 1700
371 | NK细胞活性测定 | 项 | 1100
372 | A群流脑多糖分子量检测 | 项 | 700
373 | A群流脑多糖核酸含量测定 | 项 | 120
374 | A群流脑多糖鉴别试验 | 项 | 320
375 | 麻疹活疫苗病毒滴度检测 | 项 | 2000
376 | 麻疹活疫苗热稳定性试验 | 项 | 2000
377 | 麻疹活疫苗鉴别试验 | 项 | 2100
378 | 风疹活疫苗病毒滴度检测 | 项 | 2000
379 | 风疹活疫苗热稳定性试验 | 项 | 2000
380 | 风疹活疫苗鉴别试验 | 项 | 3200
381 | 腮腺炎减毒活疫苗病毒滴度检测 | 项 | 2000
382 | 腮腺炎减毒活疫苗热稳定性试验 | 项 | 2000
383 | 腮腺炎减毒活疫苗鉴别试验 | 项 | 2100
384 | 病毒滴度试验(脊灰) | 项 | 2000
385 | 热稳定性试验(脊灰) | 项 | 2000
386 | 病毒分布均匀度试验(脊灰) | 项 | 4400
387 | 疫苗分型滴度检测(脊灰) | 项 | 2500
388 | 致病菌及杂菌检测(脊灰) | 项 | 1300
389 | 疫苗丸重差异检测(脊灰) | 项 | 230
390 | 钩端螺旋体菌苗效力试验 | 项 | 6500
391 | 钩端螺旋体菌苗鉴别试验 | 项 | 230
392 | 多糖含量检测(伤寒) | 项 | 200
393 | 定量凝集试验 | 项 | 70
394 | 菌型和纯度检查 | 项 | 30
395 | 免疫力试验(伤寒) | 项 | 620
396 | 玻片凝集试验 | 项 | 30
397 | 特异性试验(伤寒) | 项 | 100
398 | 核酸含量检测(伤寒) | 项 | 160
399 | 防腐剂含量检测(伤寒) | 项 | 80
400 | 蛋白质含量检测(伤寒) | 项 | 230
401 | O-乙酰基含量检测 | 项 | 290
402 | 分子大小测定测定(伤寒) | 项 | 700
403 | 固总测定 | 项 | 60
404 | 无菌试验(乙肝疫苗) | 项 | 850
405 | 鉴别试验(乙肝疫苗) | 项 | 700
406 | 效力试验(乙肝疫苗) | ．项 | 13000
407 | 灵敏度测定(丙肝PCR) | 项 | 4500
408 | 特异性测定(丙肝PCR) | 项 | 4500
409 | 最低检出量测定(丙肝PCR) | 项 | 3800
410 | 病毒滴度测定(甲肝减毒活疫苗) | 项 | 6800
411 | 热稳定性试验(甲肝减毒活疫苗) | 项 | 6800
412 | 鉴别试验(甲肝减毒活疫苗) | 项 | 3000
413 | 特异性测定(丙肝抗体) | 项 | 3400
414 | 灵敏度测定(丙肝抗体) | 项 | 3500
415 | 阳性参考品符合率检测(甲肝IgM) | 项 | 1100
416 | 阴性参考品符合率检测(甲肝IgM) | 项 | 1100
417 | 最低检出量测定(甲肝lgM) | 项 | 320
418 | 精密性检测(甲肝IgM) | 项 | 320
419 | 稳定性试验(甲肝IgM) | 项 | 1100
420 | 阳性参考品符合率检测(甲肝抗体) | 项 | 1100
421 | 阴性参考品符合率检测(甲肝抗体) | 项 | 320
422 | 最低检出量测定(甲肝抗体) | 项 | 320
423 | 精密性检测(甲肝抗体) | 项 | 320
424 | 稳定性试验(甲肝抗体) | 项 | 2000
425 | 冻干皮内卡介苗活菌数检测 | 项 | 500
426 | 冻干皮内卡介苗热稳定试验 | 项 | 340
427 | 冻干皮内卡介苗效力试验 | 项 | 1050
428 | 卡介苗无有毒分枝杆菌试验 | 项 | 1300
429 | 冻干皮内卡介苗鉴别试验 | 项 | 30
430 | 多糖含量测定(卡介苗) | 项 | 500
431 | 核酸含量测定(卡介苗) | 项 | 130
432 | 卡介苗多糖核酸效力试验 | 项 | 2200
433 | 乌体林斯注射液效力试验 | 项 | 800
434 | 乌体林斯注射液浓度测定 | 项 | 210
435 | 结核PCR试剂盒 | 批 | 1650
436 | 鉴别实验(分枝杆菌) | 项 | 30
437 | 活菌计数(皮上划痕鼠疫活菌苗) | 项 | 290
438 | 特异毒性(皮上划痕鼠疫活菌苗) | 项 | 600
439 | 菌落菌型检查(皮上划痕鼠疫活菌苗) | 项 | 30
440 | 活菌计数(皮上划痕炭疽活菌苗) | 项 | 290
441 | 特异毒性(皮上划痕炭疽活菌苗) | 项 | 900
442 | 活菌计数(皮上划痕布氏活菌苗) | 项 | 300
443 | 菌形检查(皮上划痕布氏活菌苗) | 项 | 50
444 | 粘质沙雷氏菌菌苗脾指数试验 | 项 | 900
445 | 粘质沙雷氏菌菌苗脾浓度测定 | 项 | 170
446 | 粘质沙雷氏菌菌苗鉴别试验 | 项 | 410
447 | 粘质沙雷氏菌菌苗抑瘤试验 | 项 | 4300
448 | 浓度测定(短棒状杆菌制剂) | 项 | 170
449 | 鉴别试验(短棒状杆菌制剂) | 项 | 420
450 | 抑瘤试验(短棒状杆菌制剂) | 项 | 3500
451 | 脾指数试验(短棒状杆菌制剂) | 项 | 1600
452 | 金葡滤液制剂升白细胞试验 | 项 | 2200
453 | 金葡滤液制剂定量试验 | 项 | 2500
454 | 金葡滤液制剂定性试验 | 项 | 2000
455 | 戊二醛测定(无细胞百白破) | 项 | 6000
456 | 百日咳效力测定 | 项 | 10500
457 | 百日咳毒性测定 | 项 | 2300
458 | 百日咳鉴别测定 | 项 | 2500
459 | 无细胞百日咳效力测定 | 项 | 14000
460 | 无细胞百日咳特异性毒性测定 | 项 | 5500
461 | 无细胞百日咳毒性逆转测定 | 项 | 4800
462 | 无细胞百日咳鉴别测定 | 项 | 4200
463 | 过敏试验(神经生长因子) | 项 | 1400
464 | 效力试验 (神经生长因子) | 项 | 2100
465 | 肝生素核糖测定 | 项 | 2100
466 | 肝生素MTT效力试验 | 项 | 1550
467 | 白喉毒性逆转试验 | 项 | 1100
468 | 破伤风毒性逆转试验 | 项 | 950
469 | 白喉鉴别试验 | 项 | 350
470 | 破伤风鉴别试验 | 项 | 350
471 | 神经妥乐平过敏试验 | 项 | 1500
472 | 神经妥乐平效力试验 | 项 | 1700
473 | 神经妥乐平KPI测定 | 项 | 300
474 | 神经妥乐平异常毒性检测 | 项 | 280
475 | 特异性毒性检测(白喉) | 项 | 700
476 | 特异性毒性检测(破伤风) | 项 | 700
477 | 效力试验 (破伤风) | 项 | 9000
478 | 效力试验(白喉) | 项 | 6200
479 | 絮状反应试验 | 项 | 500
480 | 抗毒素测定(清蛋白) | 项 | 500
481 | 硫酸铵含量检测 | 项 | 370
482 | 肉毒抗毒素效价测定 | 项 | 3200
483 | 气性坏疽抗毒素效价检测 | 项 | 3200
484 | 白喉抗毒素效价测定 | 项 | 3200
485 | 破伤风抗毒素效价测定 | 项 | 3300
486 | 注射用A型肉毒素安全性试验 | 项 | 2200
487 | 注射用A型肉毒素效价测定 | 项 | 2200
488 | A型物质测定 | 项 | 820
489 | 注射用A型肉毒素鉴别试验 | 项 | 1900
490 | 抗蛇毒血清效价测定 | 项 | 3300
491 | 抗毒素F(ab)2含量检测 | 项 | 850
492 | ds-DNA抗体胶体金试剂盒检测 | 项 | 300
493 | 酶标试剂盒分光光度法测定 | 项 | 440
494 | 透明质酸试剂盒测定(酶联免疫法) | 批 | 350
495 | 效力试验(乙脑灭活疫苗) | 项 | 4400
496 | 热稳定性试验(乙脑灭活疫苗) | 项 | 4400
497 | 效力试验(狂犬疫苗) | 项 | 6800
498 | 热稳定性试验(狂犬疫苗) | 项 | 7200
499 | 脑内致病力检测(乙脑减毒活疫苗) | 项 | 2000
500 | 病毒滴度测定(乙脑减毒活疫苗) | 项 | 3000
501 | 乳鼠传代反祖试验 | 项 | 2000
502 | 热稳定性试验(乙脑减毒活疫苗) | 项 | 3000
503 | 热稳定性试验(出血热疫苗) | 项 | 4000
504 | 效力试验(出血热疫苗) | 项 | 4000
505 | 灭活试验 | 项 | 2000
506 | 血清抗体测定(抗狂犬) | 项 | 3800
507 | 单抗活性测定 | 项 | 18000
508 | 支原体检测 | 项 | 5700
509 | 生物制品用细胞株病毒检定 | 项 | 14000
510 | 生物制品用细胞株致肿瘤检定 | 项 | 12000
511 | 生物制品用细胞株细胞鉴别试验 | 项 | 7600
512 | RIA检测HBsAg试剂盒 | 批 | 520
513 | RIA检测HBsAb试剂盒 | 批 | 520
514 | RIA检测HBeAg试剂盒 | 批 | 520
515 | RIA检测HBeAb试剂盒 | 批 | 520
516 | RIA检测HBcAb试剂盒 | 批 | 520
517 | EIA检测HBsAg试剂盒 | 批 | 2300
518 | EIA检测HBsAb试剂盒 | 批 | 2300
519 | EIA检测HBeAg试剂盒 | 批 | 2300
520 | EIA检测HBsAb试剂盒 | 批 | 2300
521 | EIA检测HBcAb试剂盒 | 批 | 2300
522 | RIA检测HBsAg试剂盒 | 批 | 2300
523 | RIA检测HBsAb试剂盒 | 批 | 2300
524 | RIA检测HBeAg试剂盒 | 批 | 2300
525 | RIA检测HBsAb试剂盒 | 批 | 2300
526 | RIA检测HBcAb试剂盒 | 批 | 2300
527 | HIV抗体试剂检测 | 批 | 5000
528 | 梅毒TRUST试剂盒检测 | 批 | 550
529 | 梅毒RPR试剂盒检测 | 批 | 550
530 | 结核血清学金标诊断试剂盒检测 | 批 | 2000
531 | 近交系小鼠常规遗传检测(13个生化位点) | 品系 | 1800
532 | 近交系小鼠新品系鉴定检测(25个生化位点) | 品系 | 3500
533 | 近交系大鼠常规遗传检测(9个生化位点) | 品系 | 2000
534 | 近交系大鼠新品系鉴定检测(9个生化位点) | 品系 | 2500
535 | 普通级豚鼠(细菌病毒寄生虫共9项) | 只 | 100
536 | 普通级地鼠(细菌病毒寄生虫共9项) | 只 | 100
537 | 普通级兔(细菌病毒寄生虫共8项) | 只 | 100
538 | 清洁级小鼠(细菌病毒寄生虫共20项) | 只 | 300
539 | 清洁级大鼠(细菌病毒寄生虫共17项) | 只 | 200
540 | 清洁级豚鼠(细菌病毒寄生虫共15项) | 只 | 200
541 | 清洁级地鼠(细菌病毒寄生虫共15项) | 只 | 200
542 | 清洁级兔(细菌病毒寄生虫共15项) | 只 | 200
543 | SPF级小鼠(细菌病毒寄生虫共34项) | 只 | 600
544 | SPF级大鼠(细菌病毒寄生虫30项) | 只 | 500
545 | SPF级豚鼠(细菌病毒寄生虫共25项) | 只 | 400
546 | SPF级地鼠(细菌病毒寄生虫共24项) | 只 | 400
547 | SPF级兔(细菌病毒寄生虫共24项) | 只 | 400
548 | 无菌级小鼠(细菌病毒寄生虫共36项) | 只 | 500
549 | 无菌级大鼠(细菌病毒寄生虫共32项) | 只 | 400
550 | 无菌级豚鼠(细菌病毒寄生虫工27项) | 只 | 300
551 | 无菌级地鼠(细菌病毒寄生虫共26项) | 只 | 300
552 | 无菌级兔(细菌病毒寄生虫共26项) | 只 | 300
553 | 泰泽菌检测(IFA法) | 只 | 50
554 | 支原体检测(培养法) | 项 | 50
555 | 支原体抗体检测(ELISA法) | 项 | 25
556 | 病毒抗体检测(ELISA法) | 项 | 30
557 | 病毒抗体检测(IFA法) | 项 | 50
558 | 弓形虫检测(镜检法) | 项 | 20
559 | 弓形虫检测(ELISA法) | 项 | 30
560 | 实验动物病理检查 | 一个组织 | 200
561 | 外源病毒检测(生物制品的半成品、成品) | 一个检品 | 7000
562 | 外源病毒检测(生物制品生产用细胞株) | 一个检品 | 8000